Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 15 апреля 2014 г., 4 сентября 2015 г., 9 сентября, 6 октября 2017 г., 19 марта 2020 г., 29 мая 2023 г., 2 октября, 29 ноября 2025 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2. Министерству регионального развития Российской Федерации:
привести акты, принятые во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан", в соответствие с настоящим постановлением;
по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации утвердить в течение 6 месяцев инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
3. Федеральной службе по тарифам:
а) утвердить методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
б) представить в течение 3 месяцев в Правительство Российской Федерации проект акта о внесении изменений в Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021, предусматривающих включение платы за аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в тариф на услуги газораспределительных организаций по транспортировке газа.
4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердить в течение 6 месяцев правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться методическими рекомендациями, указанными в подпункте "а" пункта 3 настоящего постановления.
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 6 с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
6. Настоящее постановление действует до 1 сентября 2029 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации	Д. Медведев	
Москва
14 мая 2013 г. № 410

Правила 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410)
С изменениями и дополнениями от:
 15 апреля 2014 г., 4 сентября 2015 г., 9 сентября, 6 октября 2017 г., 19 марта 2020 г., 29 мая 2023 г., 2 октября, 29 ноября 2025 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, порядок технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и технического обслуживания внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренных минимальным перечнем услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме согласно приложению, установки (за исключением случаев, предусмотренных Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям), и замены такого оборудования, в том числе требования к лицам, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту, установке, замене внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию и установке, замене внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и техническому обслуживанию, установке, замене внутридомового газового оборудования в жилом доме, а также работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, порядок и условия заключения, изменения и расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (далее - договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), а также порядок взаимодействия иных организаций, отвечающих требованиям, установленным настоящими Правилами, с газораспределительными или газоснабжающими организациями при ремонте газового оборудования.
В субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве могут быть установлены особенности организации технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановления Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519 и от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"аварийно-диспетчерское обеспечение" - комплекс мер по предупреждению и локализации аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и сохранности растений;
"бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые плиты, газовые проточные водонагреватели, газовые отопительные котлы и др.);
"внутридомовое газовое оборудование":
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением бытового газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе трубопроводная арматура, системы контроля загазованности помещений, установленные после запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению;
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная трубопроводная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;
"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, проложенные после запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе трубопроводная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;
"газоиспользующее оборудование" - оборудование, в котором газ используется в качестве топлива;
"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы и иные объекты);
"заказчик" - юридическое лицо (в том числе управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, созданный в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее соответственно - товарищество, кооператив), индивидуальный предприниматель, осуществляющий управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирном доме (при непосредственном способе управления многоквартирным домом) или физическое лицо (гражданин), являющееся собственником помещения или нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме, нанимателем жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирном доме или собственником в жилом доме (домовладении), выступающие стороной договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), заказывающей выполнение работ (оказание услуг) по такому договору, обязанной принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги);
"заявитель" - лицо, имеющее намерение выступить заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
"исполнитель" - специализированная организация, которая на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), являющихся смешанными договорами, содержащими элементы договора подряда и договора возмездного оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, или договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
"личный кабинет заявителя (заказчика)" - отдельный раздел официального сайта специализированной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения информационного взаимодействия специализированной организации с заявителями, заказчиками в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или сайта иной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", привлекаемой специализированной организацией для обеспечения указанного информационного взаимодействия;
"поставщик газа" - газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, предусматривающего поставку газа в качестве коммунального ресурса, необходимого для предоставления коммунальной услуги по газоснабжению;
"приостановление подачи газа" - совокупность действий технического характера (в том числе перекрытие запорной арматуры), которые выполняются исполнителем (а в случае отсутствия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) - специализированной организацией) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и результатом которых является прекращение подачи газа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию;
"ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" - работы по восстановлению исправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования или его составных частей;
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, подпункт "в" признан не противоречащим действующему законодательству
"специализированная организация" - организация, соответствующая требованиям, установленным настоящими Правилами, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренным приложением к настоящим Правилам, установке (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замене такого оборудования:
газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку подаваемого до внутридомового газового оборудования природного газа по сети газораспределения, либо газораспределительная организация, осуществляющая техническое обслуживание этой сети по договору, заключенному в соответствии с требованиями промышленной безопасности и (или) законодательства о техническом регулировании с газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку подаваемого до внутридомового газового оборудования природного газа по этой сети, - если при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения используется природный газ;
газоснабжающая организация, осуществляющая поставку сжиженного газа до места соединения сети газораспределения сжиженного углеводородного газа с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, - если при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения используется сжиженный углеводородный газ, поставляемый из резервуарной или групповой баллонной установки;
газоснабжающая организация, уполномоченная на поставку сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения в субъекте Российской Федерации, - если при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения используется бытовой газ в баллонах;
"техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" - работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям;
"техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" - определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 21 мая 2014 г. N АКПИ13-1053 положения пункта 3 настоящих Правил признаны не противоречащими действующему законодательству в той мере, в какой они не допускают проведение работ по ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования вне рамок исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования, носящего комплексный характер
3. Взрывобезопасность, механическая, пожарная, термическая, химическая, экологическая и электрическая безопасность, а также исправность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в процессе их использования и содержания достигаются путем технического обслуживания и ремонта указанного оборудования, выполняемых на основании договора, заключаемого между заказчиком и исполнителем, а также соблюдения указанными сторонами договора иных требований, предусмотренных настоящими Правилами и инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

II. Организация безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

4. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):
а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
г) ремонт и замена внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при необходимости);
Информация об изменениях:
 Пункт 4 дополнен подпунктом "д" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
д) приостановление подачи газа (отключение) по основаниям, предусмотренным пунктом 77 настоящих Правил, и возобновление (повторный пуск) подачи газа (подключение) после устранения причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа (отключения);
Информация об изменениях:
 Пункт 4 дополнен подпунктом "е" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
е) оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования в целях выявления его неисправностей и определения возможности дальнейшей эксплуатации.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов и домовладений.
Информация о проведении работ по проверке состояния и функционирования, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов должна размещаться на официальных сайтах лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, а при непосредственном способе управления многоквартирным домом - на информационных стендах в местах общего пользования в многоквартирном доме лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и выступающим от их имени при заключении и выполнении условий договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.
Абзац утратил силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 6 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 6 признан не противоречащим действующему законодательству
6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), заключенных между заказчиком и исполнителем по типовым формам договоров, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Перечень работ, выполняемых по указанным договорам, должен предусматривать техническое обслуживание и ремонт (применительно к внутридомовому газовому оборудованию в многоквартирном доме) всего газового оборудования заказчика и не может быть менее минимального перечня услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренного приложением к настоящим Правилам.
Абзацы 3-4 утратили силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 7 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 7 признан не противоречащим действующему законодательству
 Решением Верховного Суда РФ от 11 ноября 2020 г. № АКПИ20-606, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 11 февраля 2021 г. N АПЛ20-523, абзац первый пункта 7 признан не противоречащим действующему законодательству
 Решением Верховного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. N АКПИ18-1084 абзац первый пункта 7 признан не противоречащим действующему законодательству в части наделения правом осуществлять аварийно-диспетчерское обеспечение только газораспределительную организацию
7. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе локализация аварийных участков сети газопотребления, устранение утечек газа, предупреждение аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой специализированной организации незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требования о предварительном согласовании с заказчиком даты (дат) и времени обеспечения допуска сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, предусмотренного пунктами 52 и 53 настоящих Правил.
Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и (или) сотрудники подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 11 ноября 2020 г. № АКПИ20-606, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 11 февраля 2021 г. N АПЛ20-523, абзац третий пункта 7 признан не противоречащим действующему законодательству
 Решением Верховного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. N АКПИ18-1084 абзац третий пункта 7 признан не противоречащим действующему законодательству в части наделения правом осуществлять аварийно-диспетчерское обеспечение только газораспределительную организацию
Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется специализированной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
Абзац четвертый утратил силу с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. N АКПИ18-1084 абзац пятый пункта 7 признан не противоречащим действующему законодательству в части наделения правом осуществлять аварийно-диспетчерское обеспечение только газораспределительную организацию
Приостановление подачи газа исполнителем, а в случае отсутствия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) специализированной организацией оформляется соответствующим актом в порядке, предусмотренном пунктами 87 и 88 настоящих Правил.
Абзац шестой утратил силу с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 8 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
8. Работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляются в отношении газопроводов, отработавших сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, а при их отсутствии - 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию.
Проведение технического диагностирования газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется на основании возмездного договора о техническом диагностировании указанных газопроводов, заключаемого с организацией, отвечающей требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил:
в многоквартирном доме в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме - при непосредственном способе управления многоквартирным домом);
в многоквартирном доме в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственниками помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме;
в домовладении - собственником домовладения.
Техническое диагностирование газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в целях:
определения их фактического технического состояния;
поиска и определения их неисправности;
определения срока их возможного дальнейшего использования.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
9. Работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляются специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 9 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
9 1. Работы по ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, работы по установке и (или) замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) осуществляются исполнителем (специализированной организацией) по отдельному договору с заказчиком.
Работы по ремонту внутриквартирного газового оборудования, внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не указанные в приложении к настоящим Правилам, осуществляются исполнителем (специализированной организацией) либо иной организацией, отвечающей требованиям к организациям, осуществляющим ремонт газового оборудования, по отдельному договору с заказчиком.
Гарантийный ремонт внутридомового, внутриквартирного газового оборудования осуществляется в соответствии с федеральными законами с соблюдением требований, установленных законодательством о газоснабжении в Российской Федерации. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования, выполнение которого финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, осуществляется в соответствии с разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 9 2 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
9 2. В случае привлечения заказчиком для проведения работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) иной организации, а также для проведения гарантийного ремонта организацией, уполномоченной на проведение такого ремонта, заказчик направляет исполнителю (специализированной организации) уведомление о проведении такого ремонта иной организацией (далее - уведомление о проведении ремонта) в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу исполнителя либо уведомляет исполнителя по телефону. Уведомление о проведении ремонта должно быть направлено не позднее чем за одни сутки до момента начала работ по ремонту газового оборудования иной организацией, а в случае работ по ремонту отопительного оборудования в отопительный сезон уведомление о проведении ремонта направляется не позднее чем за 6 часов до начала работ. Уведомление о проведении ремонта должно содержать информацию о месте, дате, времени проведения ремонтных работ, о газовом оборудовании, подлежащем ремонту, о необходимости отсоединения от сети газопотребления и (или) установки газового оборудования, сведения об иной организации, осуществляющей ремонт (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные). Уведомление о проведении ремонта должно быть зарегистрировано сотрудником исполнителя, принявшим его, с указанием даты и времени его поступления. При регистрации уведомления о проведении ремонта заказчику сообщаются дата и время такой регистрации, регистрационный номер уведомления о проведении ремонта и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку.
В случае необходимости для проведения работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) отсоединения этого оборудования от сети газопотребления и (или) его установки, в том числе установки подменного газового оборудования, исполнитель (специализированная организация) производит отсоединение и при необходимости установку этого газового оборудования в дату и время, указанные в уведомлении о проведении ремонта. Дата и время последующей установки этого газового оборудования сообщаются заказчиком исполнителю (специализированной организации) отдельным уведомлением. Оплата работ по установке и (или) замене газового оборудования в указанном в настоящем абзаце случае производится заказчиком исполнителю (специализированной организации) в порядке, установленном разделом V настоящих Правил.
В течение 3 дней с даты окончания ремонта внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) иной организацией заказчик направляет исполнителю копию акта о выполнении работ по ремонту газового оборудования.
Сотрудники исполнителя вправе по окончании работ по ремонту газового оборудования иной организацией произвести оценку технического состояния газоиспользующего оборудования и (или) проверку герметичности соединений и отключающих устройств, входящих в состав указанного внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении).
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 10 признан не противоречащим действующему законодательству
10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях:
истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования;
истечение у гибкой газовой подводки, входящей в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, срока эксплуатации, установленного изготовителем;
признание газоиспользующего оборудования неисправным и не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) по результатам оценки его технического состояния;
заявка заказчика.
Перечисленные в настоящем пункте случаи, требующие замены внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, выявляются специализированной организацией при проведении технического обслуживания указанного оборудования и оформляются актом, являющимся документальным подтверждением наличия оснований для замены такого оборудования.
Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 17 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 1219
 См. предыдущую редакцию
11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
б) в жилом доме (домовладении) путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта организацией, осуществляющей указанные работы по договору с собственником жилого дома (домовладения).
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
12. Работы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, производятся в следующих случаях:
а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с марта по май);
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 1 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
12 1. Результаты проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, указанной в пункте 11 настоящих Правил, фиксируются организацией, осуществляющей такую проверку, в акте обследования дымовых и вентиляционных каналов, содержащем сведения о величине воздухообмена и величине разрежения в дымовом и вентиляционном каналах помещения многоквартирного дома или в жилом доме (домовладении), в котором размещено газоиспользующее оборудование, и в заключении о наличии (отсутствии) факторов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "б" пункта 77 настоящих Правил. Указанный акт обследования дымовых и вентиляционных каналов в течение 10 дней с даты его составления подлежит направлению составившей его организацией в адрес заказчика и специализированной организации, а также по запросу органа жилищного надзора (контроля) в его адрес.
В случае наличия факторов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "б" пункта 77 настоящих Правил, организация, осуществляющая проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, указанная в пункте 11 настоящих Правил, обязана незамедлительно уведомить о наличии такой угрозы заказчика, специализированную организацию и органы жилищного надзора (контроля) и направить в их адрес указанный акт обследования дымовых и вентиляционных каналов.
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
13. Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняются в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.
Организация, указанная в пункте 11 настоящих Правил, должна иметь штат квалифицированных сотрудников в количестве, обеспечивающем надлежащее выполнение соответствующих работ (оказание соответствующих услуг), имеющих профильное образование, должна быть оснащена средствами контроля и измерений, контрольно-измерительным оборудованием, прошедшим метрологический контроль.
Проверка функционирования дымовых и вентиляционных каналов должна производиться в соответствии с методикой (методом) измерений, аттестованной в установленном порядке.
14. Утратил силу с 17 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 1219
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
15. Утратил силу с 17 октября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 1219
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Наименование изменено с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
III. Порядок и условия заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)

Информация об изменениях:
 Пункт 16 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2024 г. N АКПИ24-380, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 3 октября 2024 г. N АПЛ24-364, пункт 16 признан не противоречащим действующему законодательству
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 16 признан не противоречащим действующему законодательству
 Решением Верховного Суда РФ от 21 мая 2014 г. N АКПИ13-1053 положения пункта 16 настоящих Правил признаны не противоречащими действующему законодательству в той мере, в какой они не допускают проведение работ по ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования вне рамок исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования, носящего комплексный характер
16. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) являются публичными и заключаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
В случае когда в качестве топлива используются сжиженные углеводородные газы, специализированной организацией, с которой может быть заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), может выступать любая газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа по газораспределительным сетям.
Информация об изменениях:
 Пункт 17 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
17. Договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирном доме может быть заключен лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.
Информация об изменениях:
 Пункт 18 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
 См. предыдущую редакцию
18. Для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) заявитель направляет в специализированную организацию заявку (оферту) в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа), которая должна содержать в том числе следующие сведения:
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "а" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
а) информация о заявителе (для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, а также страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, а также страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; для юридического лица - наименование, место нахождения;
б) адрес жилого дома (домовладения) или многоквартирного дома с указанием всех помещений такого жилого дома (домовладения) или многоквартирного дома, в которых размещено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, техническое обслуживание которого необходимо осуществлять;
в) перечень оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 18 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
18 1. Заявитель вправе представить заявку (оферту) специализированной организации на бумажном носителе в офисе специализированной организации или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо при наличии технической возможности приема соответствующих заявок (оферт) направить заявку (оферту) в электронной форме через личный кабинет заявителя (заказчика), или с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - личный кабинет на едином портале), или личного кабинета на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - личный кабинет на региональном портале), либо направить заявку (оферту) на бумажном носителе письмом в адрес специализированной организации.
Для обеспечения информационного взаимодействия специализированной организации с заявителями, заказчиками в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированная организация вправе осуществить присоединение информационных систем специализированной организации, иная организация, привлекаемая специализированной организацией для обеспечения информационного взаимодействия специализированной организации с заявителями, заказчиками в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - привлеченная организация), - присоединение информационных систем привлеченной организации к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в порядке, установленном Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1382 "О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", либо использовать для обеспечения указанного информационного взаимодействия федеральную государственную информационную систему "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)".
В случае присоединения информационной системы специализированной организации, информационной системы привлеченной организации к инфраструктуре, указанной в абзаце втором настоящего пункта, в порядке, установленном Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1382 "О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", доступ заявителя, заказчика к личному кабинету заявителя (заказчика) может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации).
Информация о порядке и об условиях создания личного кабинета заявителя (заказчика) и доступа к нему размещается на официальном сайте специализированной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия у заявителя личного кабинета заявителя (заказчика) специализированная организация на основании поданной заявки (оферты) вправе его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету заявителя (заказчика), включая получение первоначального доступа к личному кабинету заявителя (заказчика), регистрацию и авторизацию заявителя, тем же способом, которым заявка (оферта) была подана заявителем, а в случае представления заявки (оферты) в офисе газоснабжающей организации - при принятии от заявителя указанной заявки (оферты) либо заказным письмом с описью вложения, направляемым в адрес заявителя.
Специализированная организация в офисах обслуживания заявителей, заказчиков обязана обеспечить заявителям, заказчикам доступ к личному кабинету заявителя (заказчика) на безвозмездной основе.
В целях идентификации заявителя, заказчика в личном кабинете заявителя (заказчика) специализированная организация, привлеченная организация с согласия заявителя, заказчика, выраженного в единой системе идентификации и аутентификации, вправе запросить из единой системы идентификации и аутентификации следующие сведения:
о физическом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии);
дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность;
страховой номер индивидуального лицевого счета;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
адрес регистрации;
фактический адрес проживания;
о юридическом лице:
полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
почтовый адрес;
об уполномоченном лице заявителя:
фамилия, имя и отчество (при наличии);
дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность;
страховой номер индивидуального лицевого счета;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
об индивидуальном предпринимателе:
полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
адрес регистрации.
В случае направления заявки (оферты) посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" уполномоченным представителем заявителя полномочия указанного представителя могут быть подтверждены машиночитаемой доверенностью, сформированной с использованием в том числе единой системы идентификации и аутентификации.
Заявка (оферта) и прилагаемые к ней документы в электронной форме, а также иные документы в электронной форме, которые направляются с использованием личного кабинета заявителя (заказчика), личного кабинета на едином портале, личного кабинета на региональном портале в соответствии с настоящими Правилами, могут быть подписаны простой электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. N 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", или усиленной квалифицированной электронной подписью, или усиленной неквалифицированной электронной подписью физического лица (в том числе действующего от имени юридического лица на основании машиночитаемой доверенности), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации.
Специализированная организация обязана обеспечить принятие от заявителя, заказчика в электронном виде документов, предусмотренных настоящими Правилами, подписание (отклонение) заявителем, заказчиком и специализированной организацией таких документов, возможность информирования заявителя, заказчика о действиях, совершенных заявителем, заказчиком и специализированной организацией, предусмотренных настоящими Правилами, и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок (оферт) в личном кабинете заявителя (заказчика), личном кабинете на едином портале, личном кабинете на региональном портале без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя, заказчика требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя такого программного обеспечения платы, без использования специальных аппаратных средств в соответствии с настоящими Правилами.
Порядок и условия обеспечения привлеченной организацией информационного взаимодействия специализированной организации с заявителями, заказчиками в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также использования информационной системы привлеченной организации для организации направления заявителями заявки (оферты) в электронной форме с использованием личного кабинета заявителя (заказчика) в соответствии с настоящими Правилами определяются соглашением между специализированной организацией и привлеченной организацией.
19. К заявке (оферте) прилагаются следующие документы:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
а) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-гражданина либо копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя - юридического лица, либо копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для заявителя - индивидуального предпринимателя;
б) документ, подтверждающий правомочие представителя юридического лица выступать от имени этого юридического лица, - для заявителя - юридического лица;
в) документы, подтверждающие право лица действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, - при непосредственном способе управления таким домом собственниками помещений;
г) документы, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил соответственно для управляющей организации либо для товарищества или кооператива;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
д) документ, предусмотренный пунктом 23 настоящих Правил, для лица, заключающего договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Подпункт "е" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
е) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме или жилой дом (домовладение), в котором расположено внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование;
ж) документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия и др.);
з) документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
и) копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если договор заключается до завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) или акта о подключении (технологическом присоединении) (документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или домовладения, к газораспределительной (присоединенной) сети);
Информация об изменениях:
 Пункт 19 дополнен подпунктом "к" с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от 19 марта 2020 г. № 305
к) копия акта о подключении (технологическом присоединении) или договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения;
Информация об изменениях:
 Пункт 19 дополнен подпунктом "л" с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
л) копия акта о выполнении работ по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если такое техническое диагностирование проводилось по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами;
Информация об изменениях:
 Пункт 19 дополнен подпунктом "м" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
м) акт обследования дымовых и вентиляционных каналов, составленный в соответствии с требованиями пункта 12 1 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Пункт 19 дополнен подпунктом "н" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
н) копии проектной и (или) эксплуатационной документации на внутридомовое газовое оборудование, дымовые и вентиляционные каналы (при наличии).
Информация об изменениях:
 Пункт 20 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
20. Документы, указанные в подпунктах "ж" - "л" и "н" пункта 19 настоящих Правил, предоставляются заявителем в случае их наличия. Отсутствие таких документов не может являться основанием для отказа в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении).
Информация об изменениях:
 Пункт 21 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
21. Документами, подтверждающими право лица действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном способе управления ими таким домом, при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме являются:
а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о предоставлении указанному лицу права действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях со специализированной организацией, - для лица, являющегося одним из собственников помещений в многоквартирном доме;
б) доверенность, удостоверяющая полномочия действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях со специализированной организацией, выданная указанному в ней лицу в письменной форме всеми или большинством собственников помещений в таком доме, - для лица, не являющегося собственником помещения в многоквартирном доме.
Информация об изменениях:
 Пункт 22 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
22. Документами, подтверждающими право заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, являются:
а) для управляющей организации:
договор управления многоквартирным домом, заключенный с управляющей организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о заключении указанного договора с управляющей организацией (в случае, если договор управления многоквартирным домом был заключен на основании такого решения без проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации);
решение органа местного самоуправления об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом и (или) договор управления многоквартирным домом (в случае, если управляющая организация определена решением органа местного самоуправления в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации);
протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и договор управления многоквартирным домом, заключенный с управляющей организацией, признанной победителем указанного конкурса (в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, отобранной по итогам открытого конкурса в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации);
б) для товарищества или кооператива - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление товариществом или кооперативом.
Информация об изменениях:
 Пункт 23 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
23. Документом, подтверждающим право лица на заключение договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме от имени всех собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме, нанимателей жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, является протокол общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме, содержащий решение об определении указанного лица.
Информация об изменениях:
 Пункт 24 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 24 признан не противоречащим действующему законодательству
24. Специализированная организация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.
Документы, предусмотренные пунктами 19 - 23 настоящих Правил, представляемые в виде копий, заверяются лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по заверению копий таких документов.
Заявитель в случае подачи заявки (оферты) на бумажном носителе вправе представить специализированной организации одновременно оригиналы и копии документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 настоящих Правил. После сверки при приеме заявки (оферты) с приложенными к ней документами идентичности копии и оригинала документа оригинал возвращается заявителю.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 25 признан не противоречащим действующему законодательству
25. Направляемая заявителем заявка (оферта) оформляется в 2 экземплярах и регистрируется специализированной организацией в день поступления. Один экземпляр заявки (оферты) остается у специализированной организации, а другой возвращается заявителю с отметкой о дате принятия заявки (оферты) и представленных документов к рассмотрению.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 26 признан не противоречащим действующему законодательству
26. Специализированная организация в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявки (оферты), осуществляет проверку комплектности и правильности оформления представленных документов, в том числе на предмет полноты и достоверности содержащихся в них сведений.
Информация об изменениях:
 Пункт 27 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 27 признан не противоречащим действующему законодательству
27. Непредставление заявителем всей информации, предусмотренной пунктом 18 настоящих Правил, представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 настоящих Правил, в неполном объеме или неправильное их оформление не являются основанием для отказа в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении).
В этом случае специализированная организация сообщает заявителю о допущенных несоответствиях в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения документов тем же способом, которым они были представлены в специализированную организацию в соответствии с пунктом 18 1 настоящих Правил, а в случае представления заявки (оферты) в офисе специализированной организации - заказным письмом с описью вложения, направляемым в адрес заявителя, после чего приостанавливает рассмотрение представленных документов без их возврата заявителю вплоть до получения от него недостающих (правильно оформленных) документов и (или) недостающей информации. В случае если недостающие (правильно оформленные) документы и (или) недостающая информация не будут представлены заявителем специализированной организации в течение 30 дней со дня приостановления рассмотрения представленных документов, специализированная организация вправе прекратить рассмотрение заявки (оферты) и возвратить документы заявителю тем же способом, которым они были представлены в специализированную организацию в соответствии с пунктом 18 1 настоящих Правил, а в случае представления заявки (оферты) в офисе специализированной организации - заказным письмом с описью вложения, направляемым в адрес заявителя. Заявитель вправе направить повторную заявку (оферту) этой же специализированной организации после устранения недостатков, послуживших основанием для прекращения ее рассмотрения.
Информация об изменениях:
 Пункт 28 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 28 признан не противоречащим действующему законодательству
28. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 26 настоящих Правил, и при отсутствии замечаний к приложенным к заявке (оферте) документам специализированная организация составляет и подписывает со своей стороны договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении). После подписания соответствующего договора специализированная организация направляет его для подписания заявителю.
Информация об изменениях:
 Пункт 29 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 29 признан не противоречащим действующему законодательству
29. В случае если заявка (оферта) подавалась заявителем на бумажном носителе, договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) составляется специализированной организацией на бумажном носителе в 2 экземплярах, которые после их подписания специализированной организацией направляются заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Указанные экземпляры договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), полученные от специализированной организации, подписываются заявителем, при этом один из подписанных сторонами экземпляров возвращается заявителем специализированной организации.
В случае если заявка (оферта) подавалась заявителем в виде электронного документа, договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) составляется специализированной организацией в виде электронного документа, который подписывается специализированной организацией и заявителем.
Информация об изменениях:
 Пункт 30 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 30 признан не противоречащим действующему законодательству
30. Специализированная организация вправе по собственной инициативе направить заявку (оферту) заявителю (заказчику) о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) на условиях прилагаемого к такой заявке (оферте) проекта указанного договора, подготовленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами и подписанного со стороны специализированной организации.
Специализированная организация в целях направления заявителю (заказчику) указанной заявки (оферты) может привлекать третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе расчетно-кассовый центр.
Информация об изменениях:
 Пункт 31 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 пункт 31 не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
31. В случае если сторона, направившая заявку (оферту), в течение 30 дней со дня получения этой заявки (оферты) другой стороной не получила от нее подписанный договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), или ответ о согласии заключить соответствующий договор, или письменный мотивированный отказ от заключения соответствующего договора по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, а также в случае получения отказа от заключения соответствующего договора по основаниям, не предусмотренным настоящими Правилами, сторона, направившая заявку (оферту), вправе обратиться в суд с требованием о понуждении другой стороны, для которой заключение этого договора является обязательным, к заключению договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 32 и 33 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 31 1 с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 31 1 признан не противоречащим действующему законодательству
31 1. В отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) специализированная организация вправе инициировать перед поставщиком газа приостановление им своих обязательств по поставке газа по основанию, предусмотренному подпунктом "е" пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан".
Информация об изменениях:
 Пункт 32 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 32 признан не противоречащим действующему законодательству
32. Лицо, выступающее на стороне заказчика, вправе отказаться от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) и не может быть понуждено к его заключению в следующих случаях:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
а) в случае если от имени собственника помещения или нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме, нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения в многоквартирном доме договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме уже заключен лицом, указанным в пункте 17 настоящих Правил;
б) в случае если собственником жилого дома (домовладения) договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) уже заключен с другой специализированной организацией (при использовании в качестве топлива сжиженного углеводородного газа);
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
в) в случае если подача газа на внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирном доме или внутридомовое газовое оборудование в жилом доме (домовладении) не осуществляется в связи с отсутствием договора поставки газа с поставщиком газа или расторжением такого договора в порядке, предусмотренном законодательством о газоснабжении и жилищным законодательством.
Информация об изменениях:
 Пункт 33 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 пункт 33 не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
33. Управляющая организация, товарищество или кооператив, выступающие на стороне заказчика, вправе отказаться от заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и не могут быть понуждены к его заключению в случае, если управляющая организация, товарищество или кооператив не определены решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в качестве лица, указанного в пункте 17 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 34 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 34 признан не противоречащим действующему законодательству
34. Лица, указанные в пунктах 32 и 33 настоящих Правил, обязаны уведомить специализированную организацию об отказе от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) с указанием причин такого отказа в течение 30 дней со дня получения заявки (оферты) специализированной организации. Уведомление должно быть осуществлено способом, позволяющим установить факт получения специализированной организацией такого уведомления.
35. Утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от 19 марта 2020 г. № 305
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
36. Утратил силу с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 37 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 37 признан не противоречащим действующему законодательству
37. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) заключаются в письменной форме по типовым формам договоров, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на срок не менее 3 лет и вступают в силу со дня их подписания последней из подписывающих сторон соответствующего договора, если иной срок вступления в силу не указан в договоре.
Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) может быть расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
В случае заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) до завершения процедуры подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых заключается соответствующий договор, исполнение обязательств специализированной организации осуществляется со дня подписания газораспределительной организацией и потребителем акта о подключении (технологическом присоединении).
Специализированная организация обязана направить поставщику газа уведомление о заключенных или прекративших действие договорах о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договорах о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договорах о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в течение 30 календарных дней со дня заключения или прекращения действия таких договоров путем направления электронных или почтовых сообщений, а также иными доступными способами, позволяющими установить факт получения поставщиком газа такого уведомления.
38. Утратил силу с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 39 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
39. В договоре о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договоре о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договоре о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) указываются:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 абзац первый подпункта "а" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
а) дата и место заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
б) наименование (фирменное наименование) специализированной организации - исполнителя;
в) реквизиты расчетного счета исполнителя;
г) сведения о заказчике (для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, для юридического лица - наименование (фирменное наименование), его место нахождения (место государственной регистрации));
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "д" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
д) адрес многоквартирного дома, адрес квартиры в многоквартирном доме или домовладения, в котором расположено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, техническое обслуживание и ремонт которого будут осуществляться по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
е) реквизиты акта об определении границы раздела собственности на газораспределительные сети (при наличии такого акта);
ж) количество и типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав соответственно внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
з) тип установленного прибора учета газа (при наличии) и место его присоединения к газопроводу;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "и" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
и) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования или по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), предусмотренный приложением к настоящим Правилам, а также сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг), включая периодичность выполнения (оказания) отдельных работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "к" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "к" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
к) цена договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
Информация об изменениях:
 Подпункт "л" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "л" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
л) порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) с учетом положений, предусмотренных разделом V настоящих Правил;
м) права, обязанности и ответственность сторон;
Информация об изменениях:
 Подпункт "н" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "н" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
н) срок действия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
Информация об изменениях:
 Подпункт "о" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "о" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
о) иные условия и положения, которые стороны договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) сочтут необходимыми и которые не должны противоречить положениям настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 40 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
40. Размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренное приложением к настоящим Правилам, размер платы за установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену такого оборудования рассчитываются исполнителем на основании цен (стоимости) услуг по техническому обслуживанию единицы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренных приложением к настоящим Правилам, а также цен (стоимости) работ по установке (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замене такого оборудования, утвержденных исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за предусмотренные приложением к настоящим Правилам техническое обслуживание, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).
Информация об изменениях:
 Пункт 40 1 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
40 1. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) может быть заключен до завершения процедуры подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
IV. Порядок и условия исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), права и обязанности сторон при исполнении указанных договоров

41. Заказчик вправе требовать:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "а" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
а) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
б) внесения изменений в условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
в) снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
г) возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) исполнителя;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
д) расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и указанным договором.
42. Заказчик обязан:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2024 г. N АКПИ24-380, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 3 октября 2024 г. N АПЛ24-364, подпункт "а" признан не противоречащим действующему законодательству
а) оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), а также работы по ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме в установленные сроки и в полном объеме;
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "б" признан не противоречащим действующему законодательству
б) незамедлительно сообщать исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
в) эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
г) обеспечивать доступ представителей исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
д) при непосредственном способе управления многоквартирным домом (если на стороне заказчика по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме выступают собственники помещений в многоквартирном доме) назначить общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме лицо, ответственное за обеспечение взаимодействия с исполнителем по вопросам исполнения этого договора, а также доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме информации, касающейся планируемых даты и времени технического обслуживания и (или) ремонта внутридомового газового оборудования, и иной информации (в том числе организационного характера), касающейся исполнения указанного договора;
е) соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
43. Исполнитель обязан:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
а) осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, и производить следующие операции:
обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год;
проверка состояния изоляционных покрытий стальных подземных газопроводов приборным методом - первый раз в течение одного года с даты заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), в дальнейшем - не реже 1 раза в 5 лет;
проверка герметичности подземных газопроводов - первый раз в течение одного года с даты заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), в дальнейшем - не реже 1 раза в 5 лет;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
б) осуществлять ежегодное (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 46 1 и 46 2 настоящих Правил) техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с учетом минимального перечня услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренного приложением к настоящим Правилам. При этом первое техническое обслуживание должно быть проведено в течение 12 месяцев с даты заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), далее - 1 раз в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания;
в) утратил силу с 20 сентября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2017 г. N 1091
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Подпункт "г" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
г) при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме проводить инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, который осуществляется в устной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа) заказчику копии инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд на бумажном носителе и (или) в электронной форме (в случае утраты заказчиком копии указанной инструкции) путем вручения заказчику материального носителя, отправки на адрес электронной почты заказчика или указания в подписываемом заказчиком и исполнителем акте адреса размещения указанной инструкции на сайте специализированной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Факт передачи копии указанной инструкции и проведения указанного инструктажа фиксируется в акте, подписываемом заказчиком и исполнителем;
д) при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования осуществлять техническое обслуживание резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов, а также проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
е) осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца;
Информация об изменениях:
 Подпункт "ж" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 подпункт "ж" признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
ж) выполнять работы по ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме на основании заявок заказчика, а также выполнять работы по установке, замене и ремонту внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) по отдельному договору с заказчиком;
Информация об изменениях:
 Подпункт "з" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
з) обеспечивать заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
и) по запросу органов жилищного надзора (контроля) предоставлять необходимые сведения о действующих договорах о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договорах о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в этом же многоквартирном доме, договорах о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в течение 5 дней со дня получения такого запроса.
Информация об изменениях:
 Пункт 44 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
44. Исполнитель вправе:
а) требовать от заказчика исполнения условий договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) и требований настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
б) посещать помещения в многоквартирном доме, где установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию и ремонту такого внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и (или) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также помещения в жилом доме (домовладении), где установлено внутридомовое газовое оборудование, с соблюдением порядка предварительного уведомления заказчика, предусмотренного пунктами 46 - 53 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
в) привлекать иные организации для выполнения работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, не предусмотренных минимальным перечнем к настоящим Правилам, на основании отдельных договоров при сохранении ответственности исполнителя перед заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по указанным договорам.
Информация об изменениях:
 Пункт 45 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
45. Заявка заказчика на проведение работ по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) подается по телефону, в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу исполнителя. Указанная заявка должна быть зарегистрирована сотрудником исполнителя, принявшим ее, с указанием даты и времени ее поступления. При регистрации заявки заказчику сообщаются дата и время такой регистрации, регистрационный номер заявки и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку. Работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) должны быть начаты в течение одних суток с момента поступления от заказчика соответствующей заявки, а на проведение работ по ремонту отопительного оборудования в отопительный сезон - в течение 6 часов, если нормативными правовыми актами не установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ.
Информация об изменениях:
 Пункт 46 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
46. В целях выполнения плановых работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования исполнитель составляет графики (годовые, квартальные и месячные), информация о которых размещается на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Исполнитель уведомляет заказчиков о дате и времени выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не позднее чем за 20 календарных дней до выполнения работ (оказания услуг) способом, выбранным заказчиком при заключении договора, если иное не предусмотрено договором по такому техническому обслуживанию. В уведомлении о выполнении работ (оказания услуг) должно содержаться предупреждение о последствиях отказа в допуске исполнителя к выполнению работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Не позднее чем за 3 календарных дня до начала выполнения работ исполнитель дополнительно уведомляет заказчика о дате и времени выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования путем направления сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование, или путем передачи голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, или через личный кабинет заявителя либо личный кабинет в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (при наличии у исполнителя сведений, необходимых для осуществления дополнительного уведомления указанными способами).
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 46 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
46 1. Заказчик не позднее чем за 3 дня до планируемой даты выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, доведенной до его сведения в порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящих Правил, вправе однократно обратиться к исполнителю с предложением о переносе даты и времени выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. При этом предлагаемая заказчиком дата выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования может быть не более чем на 30 дней позднее даты его обращения к исполнителю. В этом случае окончательные дата и время проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определяются по согласованию между заказчиком и исполнителем.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 46 2 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
46 2. Исполнитель не позднее чем за 3 дня до планируемой даты выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, доведенной до сведения заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящих Правил, вправе однократно обратиться к заказчику с предложением о переносе даты и времени выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. При этом предлагаемая исполнителем дата выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования может быть не более чем на 30 дней позднее даты его обращения к заказчику. В этом случае окончательные дата и время проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определяются по согласованию между заказчиком и исполнителем.
Информация об изменениях:
 Пункт 47 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
47. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, информирует собственников помещений в многоквартирном доме, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, о недопустимости воспрепятствования допуску в такие помещения для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, работ по приостановлению подачи газа, работ и услуг по проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, а также о последствиях отказа в таком допуске.
Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, несет ответственность за обеспечение допуска исполнителя к внутридомовому газовому оборудованию многоквартирного дома, а также дымовым и вентиляционным каналам, за исключением допуска к внутридомовому газовому оборудованию, а также дымовым и вентиляционным каналам, расположенным в помещениях, не являющихся общедомовым имуществом.
Ответственность за допуск исполнителя к газовому оборудованию, а также дымовым и вентиляционным каналам, расположенным в помещениях многоквартирного дома, не являющихся общедомовым имуществом, несут собственники указанных помещений.
48. Утратил силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
49. Утратил силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
50. Утратил силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
51. Утратил силу с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 52 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
52. Исполнитель в дату и время, определенные в соответствии с пунктами 46 1 и 46 2 настоящих Правил, выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, связанные с необходимостью получения доступа в соответствующее жилое или нежилое помещение.
Информация об изменениях:
 Пункт 53 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
53. Если заказчик 2 раза и более не допустил (не обеспечил допуск) представителей исполнителя в жилое или нежилое помещение для выполнения предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в дату и время, определенные в соответствии с пунктами 46 1 и 46 2 настоящих Правил (в том числе по причине отсутствия заказчика в помещении), представитель исполнителя составляет акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и о невозможности проведения работ по техническому обслуживанию указанного оборудования в соответствии с указанными договорами. Указанный акт подписывается представителем исполнителя и заказчиком (его уполномоченным представителем), а в случае отказа (отсутствия) заказчика (его уполномоченного представителя) от подписания акта - представителем исполнителя и 2 незаинтересованными лицами.
В акте указываются дата и время прибытия сотрудников исполнителя для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, причины отказа заказчика в допуске сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию (если заказчик сообщил о таких причинах) и иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) заказчика, препятствующих сотрудникам исполнителя в проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Один экземпляр акта сотрудники исполнителя передают заказчику (его уполномоченному представителю), а при отказе последнего от принятия акта или в случае отсутствия его в помещении направляют копию акта в течение 10 дней заказчику способом, позволяющим установить факт получения им такого акта.
Копия акта направляется исполнителем в орган жилищного надзора (контроля).
Информация об изменениях:
 Пункт 54 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
54. Исполнитель в течение 10 календарных дней после получения от заказчика, в отношении которого составлен акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, заявления о готовности допустить сотрудников исполнителя в помещение для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования обязан провести указанные работы (оказать услуги).
Информация об изменениях:
 Пункт 55 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
55. Выполнение работ (оказание услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон этого договора (заказчика и исполнителя), подписываемым сотрудником исполнителя, непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и заказчиком. Акт содержит следующую информацию:
а) дата, время и место составления акта;
б) наименование исполнителя, выполнившего работы (оказавшего услуги) с указанием фамилии, инициалов и должности сотрудника (сотрудников) исполнителя, непосредственно выполнявшего работы (оказывавшего услуги);
в) наименование заказчика - юридического лица (фамилию, имя, отчество заказчика - физического лица);
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
г) реквизиты (номер и дата заключения) договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг);
д) перечень выполненных работ (оказанных услуг);
е) дата и время выполнения работ (оказания услуг).
Информация об изменениях:
 Пункт 56 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
56. В случае отказа заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ (оказания услуг), или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

Информация об изменениях:
 Раздел V изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
V. Порядок расчетов по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)

Информация об изменениях:
 Пункт 57 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
57. Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования осуществляется заказчиком по ценам, установленным исполнителем на дату проведения технического обслуживания, которые рассчитываются из суммы цен (стоимости) услуг по техническому обслуживанию каждой единицы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, каждой единицы внутриквартирного газового оборудования или каждой единицы внутридомового газового оборудования в жилом доме, которые устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за предусмотренные приложением к настоящим Правилам техническое обслуживание, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 57 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
57 1. Оплата работ по установке (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) или замене внутридомового или внутриквартирного газового оборудования осуществляется заказчиком по ценам, установленным на дату проведения этих работ исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за предусмотренные приложением к настоящим Правилам техническое обслуживание, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 57 2 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
57 2. Оплата работ по ремонту (за исключением случаев, предусмотренных статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации) внутридомового газового оборудования многоквартирного дома осуществляется заказчиком по ценам, установленным исполнителем на дату проведения таких работ.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 57 3 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
57 3. Оплата работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренных приложением к настоящим Правилам, осуществляется заказчиком по ценам и в сроки, которые установлены договором на проведение таких работ, заключенным между заказчиком и исполнителем или иной организацией, отвечающей требованиям к организациям, осуществляющим ремонт газового оборудования.
58. Оплата работ по ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме осуществляется в срок, установленный договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а если такой срок этим договором не установлен - не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены указанные работы.
Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, в том числе в виде абонентской платы, осуществляется заказчиком в срок, установленный договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а если такой срок этим договором не установлен - ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).
Информация об изменениях:
 Пункт 59 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
59. Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) осуществляется заказчиком в размере, рассчитываемом исполнителем в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за предусмотренные приложением к настоящим Правилам техническое обслуживание, установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов), и в срок, установленный договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), а если такой срок соответствующим договором не установлен - ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
VI. Основания, порядок и условия изменения и расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) или договора по установке и замене газового оборудования

Информация об изменениях:
 Пункт 60 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
60. Изменение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), в том числе перечня оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оформляется путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения к соответствующему договору, за исключением цены договора, которая определяется в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил, и может быть изменена исполнителем указанным способом при возобновлении соответствующего договора в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 61 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
61. Заказчик, полностью оплативший работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, выполненные (оказанные) исполнителем по заключенному с ним договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), имеет право на односторонний отказ от соответствующего договора (его исполнения) в следующих случаях:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
а) прекращение газоснабжения в порядке, предусмотренном законодательством о газоснабжении и жилищным законодательством, - если заказчиком по договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования выступает собственник помещения в многоквартирном доме или заказчиком по договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в отношении внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) выступает собственник в жилом доме (домовладении);
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
б) прекращение газоснабжения в порядке, предусмотренном законодательством о газоснабжении и жилищным законодательством, - если заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома выступают управляющая организация (товарищество или кооператив), индивидуальный предприниматель или собственники помещений в многоквартирном доме;
в) прекращение обязанности управляющей организации (товарищества или кооператива) по содержанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме - если заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме выступает управляющая организация (товарищество или кооператив).
Информация об изменениях:
 Пункт 62 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 2 октября 2025 г. № 1519 и от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
62. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в случаях, указанных в пункте 61 настоящих Правил, считается расторгнутым со дня получения исполнителем соответствующего письменного уведомления заказчика, направленного одним из способов, указанных в пункте 18 1 настоящих Правил, при условии, что ко дню поступления такого уведомления выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования полностью оплачены, а газоснабжение газового оборудования заказчика прекращено (при расторжении соответствующего договора по основанию, предусмотренному подпунктом "а" или "б" пункта 61 настоящих Правил), или со дня, следующего за днем выполнения указанных условий.
В случае если расторжение договора из числа договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется по основанию, предусмотренному в подпункте "а" или "б" пункта 61 настоящих Правил, то такой договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения от поставщика газа подтверждения прекращения газоснабжения соответствующего газового оборудования, предоставленного поставщиком газа по запросу исполнителя. Указанный информационный обмен между исполнителем и поставщиком газа должен состояться в течение одного рабочего дня со дня получения исполнителем уведомления заказчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
63. Утратил силу с 20 сентября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2017 г. N 1091
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 63 1 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 63 1 признан не противоречащим действующему законодательству
63 1. Основанием для одностороннего отказа исполнителя от договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) (их исполнения) является несоответствие исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным настоящими Правилами.
В указанном случае исполнитель обязан разместить уведомление об отсутствии (утрате) статуса специализированной организации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и уведомить об отсутствии (утрате) такого статуса заказчика способом, определенным в соответствующем заключенном договоре.
Информация об изменениях:
 Пункт 64 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. N АКПИ23-1036 пункт 64 признан не противоречащим действующему законодательству в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
64. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) по иску исполнителя может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если срок не погашенной заказчиком задолженности по оплате выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования превышает 6 месяцев подряд.
Информация об изменениях:
 Пункт 65 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
65. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
VII. Ответственность заказчика и исполнителя по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)

Информация об изменениях:
 Пункт 66 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
66. Исполнитель несет установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) гражданско-правовую ответственность:
а) за нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
б) за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу заказчика вследствие нарушения качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или непредоставления потребителю полной и достоверной информации о выполняемых работах (оказываемых услугах);
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
в) за убытки, причиненные заказчику в результате нарушения исполнителем прав заказчика, в том числе в результате заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), содержащего условия, ущемляющие права заказчика, предусмотренные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и настоящими Правилами.
ГАРАНТ:
 Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 412-ФЗ за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена также административная ответственность
Информация об изменениях:
 Пункт 67 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
67. Исполнитель, допустивший нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) (в том числе сроков выполнения ремонтных работ, периодичности работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), обязан произвести перерасчет размера платы заказчика (при наличии соответствующего обращения от заказчика) за выполненные работы (оказанные услуги) в сторону ее уменьшения, имея в виду исключение из этой платы стоимости тех услуг (работ), которые не были выполнены должным образом или в результате выполнения которых не был получен надлежащий результат, что обусловливает повторное (внеплановое) проведение таких работ. При этом перерасчет платы производится вплоть до полного освобождения заказчика от ее внесения.
Информация об изменениях:
 Пункт 68 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
68. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных средств.
Информация об изменениях:
 Пункт 69 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
69. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика вследствие нарушения качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) или непредоставления заказчику полной и достоверной информации о выполняемых работах (оказываемых услугах) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), подлежит возмещению исполнителем в полном объеме независимо от вины исполнителя в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
70. В случае причинения исполнителем ущерба имуществу заказчика, в том числе общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, исполнитель и заказчик (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба имуществу заказчика и (или) общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.
Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее дня, следующего за днем обращения заказчика к исполнителю. При невозможности подписания акта заказчиком (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт подписывается помимо исполнителя также 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается заказчику (или его представителю), второй - остается у исполнителя.
Информация об изменениях:
 Пункт 71 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
71. Заказчик вправе требовать от исполнителя наряду с перерасчетом размера платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случаях и размере, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Информация об изменениях:
 Пункт 72 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
72. Требования заказчика об уплате неустойки (пени), предусмотренной Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), подлежат удовлетворению исполнителем в добровольном порядке. При удовлетворении судом требований заказчика, установленных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований заказчика штраф в размере 50 процентов суммы, присужденной судом в пользу заказчика.
Уплата неустойки (пени) не освобождает исполнителя от обязанности выполнить (оказать) предусмотренные договором работы (услуги).
73. Исполнитель не вправе без согласия заказчика выполнять дополнительные работы и оказывать услуги за плату. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, заказчик вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
Информация об изменениях:
 Пункт 74 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
74. Заказчик несет установленную законодательством Российской Федерации , а также договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договором о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) гражданско-правовую ответственность:
а) за нарушение настоящих Правил, следствием которого стала авария, несчастный случай, а также причинение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде;
б) за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за выполненные работы (оказанные услуги) по договору;
в) за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников исполнителя и его имуществу, жизни, здоровью и имуществу иных заказчиков, других физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
Информация об изменениях:
 Пункт 75 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
75. Заказчики, несвоевременно и (или) в неполном размере внесшие плату по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) за выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), обязаны уплатить исполнителю пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно. Увеличение указанного размера пени не допускается.
76. Вред, причиненный заказчиком жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных заказчиков вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подлежит возмещению заказчиком по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

VIII. Порядок и условия приостановления подачи газа

Информация об изменениях:
 Пункт 77 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
77. В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, исполнитель (специализированная организация) обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
а) величина разрежения в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной, что подтверждается актом обследования, указанным в пункте 12 1 настоящих Правил, и (или) неоднократное прекращение подачи газа на газоиспользующее оборудование по причине срабатывания автоматических устройств, контролирующих состояние отсутствия (обратной тяги);
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
б) величина воздухообмена в помещении с установленным газоиспользующим оборудованием при закрытых окнах и дверях менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения, что подтверждается актом обследования, указанным в пункте 12 1 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
в) неисправность или вмешательство в работу, в том числе демонтаж, предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования и технической документацией внутридомового или внутриквартирного газового оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности;
г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием;
Информация об изменениях:
 Подпункт "е" изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
е) самовольное (несанкционированное) подключение, то есть осуществление без привлечения исполнителя (специализированной организации) и (или) без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, следующих действий:
установка, замена и (или) подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления;
совершение действий по монтажу газопроводов сети газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации;
переустройство помещения в части системы инженерно-технического обеспечения, предназначенной для выполнения функций газоснабжения и (или) функций вентиляции и (или) дымоотведения, осуществленное с нарушением главы 4 Жилищного кодекса Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Пункт 77 дополнен подпунктом "ж" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
ж) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами государственного жилищного надзора (контроля) предписаний об устранении нарушений при использовании и содержании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
Информация об изменениях:
 Пункт 77 дополнен подпунктом "з" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
з) принятие специализированной организацией решения о невозможности дальнейшей эксплуатации газоиспользующего оборудования в связи с выявлением неисправности по результатам оценки его технического состояния;
Информация об изменениях:
 Пункт 77 дополнен подпунктом "и" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
и) истечение у гибкой газовой подводки, входящей в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, срока эксплуатации, установленного изготовителем;
Информация об изменениях:
 Пункт 77 дополнен подпунктом "к" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
к) отказ заказчика и (или) собственника помещения в многоквартирном доме, собственника (пользователя) в жилом доме (домовладении) в допуске или необеспечение указанными лицами допуска специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при условии соблюдения положений, предусмотренных пунктами 46 - 46 2 настоящих Правил), подтвержденные актом об отказе в допуске к газовому оборудованию, составленным в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Пункт 77 дополнен подпунктом "л" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
л) отрицательный результат опрессовки газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома.
78. Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях:
а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) предписаний об устранении нарушений требований к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также требований к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов;
в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
79. При наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, и выявлении случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 78 настоящих Правил, исполнитель направляет органу жилищного надзора (контроля) уведомление, которое является основанием для вынесения заказчику предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков, в которые эти нарушения должны быть устранены.
До вынесения указанного предписания орган жилищного надзора (контроля) вправе провести проверку фактов, указанных исполнителем в уведомлении.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 80 признан не противоречащим действующему законодательству
80. Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:
а) отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при условии соблюдения положений, предусмотренных пунктами 48 - 53 настоящих Правил);
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении);
в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
81. До приостановления подачи газа в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил исполнитель обязан направить заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления.
Информация об изменениях:
 Пункт 82 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
82. Приостановление подачи газа при наличии факторов (оснований), предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, осуществляется исходя из принципа приоритета безопасности жизни и здоровья собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирного дома и домовладения и минимизации ущерба жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц.
При отсутствии технической возможности приостановления подачи газа на внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, расположенное в помещениях многоквартирного дома, по основаниям, предусмотренным пунктом 77 настоящих Правил, без одновременного приостановления подачи газа на внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, расположенное в других помещениях в таком доме и (или) иных многоквартирных домах, исполнитель осуществляет приостановление подачи газа на газовое оборудование, расположенное во всех указанных помещениях и (или) многоквартирных домах с соблюдением принципа, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 82 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
82 1. На период приостановления подачи газа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, приостанавливается исполнение обязательств по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в части технического обслуживания временно не эксплуатируемого газового оборудования, при этом заключение дополнительного соглашения к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, дополнительного соглашения к договору о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, дополнительного соглашения к договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) не требуется.
Информация об изменениях:
 Пункт 83 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
83. В течение одного рабочего дня со дня выполнения технологических операций по приостановлению подачи газа при наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, и в случаях, указанных в пунктах 78 и 80 настоящих Правил, а также возобновления подачи газа после устранения причин, послуживших основанием для ее приостановления, исполнитель (специализированная организация) уведомляет в письменной форме поставщика газа о дате и причинах приостановления (возобновления) подачи газа.
84. Устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, обеспечивается заказчиком, который после устранения таких причин обязан проинформировать об этом исполнителя.
Исполнитель не позднее одних суток со дня получения от заказчика информации об устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, проводит проверку соответствия этой информации фактическим обстоятельствам и при подтверждении информации заказчика возобновляет подачу газа в срок, не превышающий 2 дней со дня проведения указанной проверки, но не ранее выполнения заказчиком положений, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 85 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
85. Расходы исполнителя (специализированной организации), понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, оплачиваются заказчиком.
86. В случае если приостановление подачи газа заказчику не привело к невозможности потребления газа лицами, действия (бездействия) которых не связаны с возникновением оснований приостановления подачи газа, предусмотренных пунктами 77, 78 и 80 настоящих Правил, возобновление подачи газа этому заказчику производится только после оплаты им работ, указанных в пункте 85 настоящих Правил.
87. Приостановление и возобновление подачи газа оформляются соответствующим актом, который составляется в 2 экземплярах (по одному для заказчика и исполнителя) и подписывается сотрудниками исполнителя, непосредственно проводившими работы, и заказчиком (его уполномоченным представителем). Акт должен содержать следующую информацию:
а) дата, время и место составления акта;
б) наименование исполнителя;
в) наименование заказчика - юридического лица (фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица);
г) основания приостановления (возобновления) подачи газа;
д) перечень выполненных работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа;
е) дата и время выполнения работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа;
Информация об изменениях:
 Пункт 87 дополнен подпунктом "ж" с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
ж) подписи исполнителя (специализированной организации), заказчика (представителя заказчика).
88. В случае отказа заказчика от подписания акта, указанного в пункте 87 настоящих Правил, об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся наличия (отсутствия) оснований приостановления (возобновления) подачи газа, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается заказчику (его представителю), в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.
Информация об изменениях:
 Пункт 88 1 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2023 г. N АКПИ23-805, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30 января 2024 г. N АПЛ23-494, пункт 88 1 признан не противоречащим действующему законодательству
88 1. Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании, в том числе связанные с отключением и подключением бытового газоиспользующего оборудования, а также работы по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению утечек газа на распределительных газопроводах проводятся специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении).
Информация об изменениях:
 Пункт 89 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
89. Органы государственного жилищного надзора (контроля) осуществляют контроль за соблюдением требований настоящих Правил, а также за своевременностью и качеством выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, по проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах и в жилом доме (домовладении), в которых предоставляется коммунальная услуга по газоснабжению.
Информация об изменениях:
 Пункт 90 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
90. Методологическое обеспечение деятельности по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, за проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах и в жилом доме (домовладении), в которых предоставляется коммунальная услуга по газоснабжению, осуществляется органом жилищного надзора (контроля).

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
IX. Требования к лицам, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию, ремонту, установке и (или) замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

Информация об изменениях:
 Пункт 91 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
91. Специализированные организации и (или) привлекаемые ими иные организации, осуществляющие работы по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренные приложением к настоящим Правилам, а также организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны отвечать требованиям настоящего раздела и иметь в своем составе для проведения таких работ (оказания таких услуг) штат квалифицированных сотрудников в количестве, обеспечивающем надлежащее исполнение таких работ (оказание таких услуг), имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию по итогам обучения (далее - аттестованные сотрудники).
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 91 1 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
91 1. Привлекаемые иные организации, осуществляющие работы по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренные приложением к настоящим Правилам, осуществляют взаимодействие с исполнителем (специализированной организацией) на основании заключенного договора в соответствии с гражданским законодательством.
Для выполнения работ иными организациями по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренных приложением к настоящим Правилам, в заключаемом договоре о взаимодействии со специализированной организацией требуется указывать соответствующее положение, касающееся направления уведомлений иными организациями о проведенных работах и перечне проведенных работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) в адрес исполнителя (специализированной организации).
Уведомление о проведенных иными организациями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, работах по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренных приложением к настоящим Правилам, должно доставляться способом, определенным в заключенном договоре со специализированной организацией, в срок не более 3 дней со дня проведения соответствующих работ.
Информация об изменениях:
 Пункт 92 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
92. Для аттестованных сотрудников руководителем организации, указанной в пункте 31 настоящих Правил, должны быть разработаны и утверждены следующие документы:
должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответственность аттестованных сотрудников;
производственные инструкции, устанавливающие последовательность выполнения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их безопасного проведения.
Информация об изменениях:
 Пункт 93 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
93. Аттестованные сотрудники должны проходить переаттестацию по вопросам выполнения газоопасных работ не реже одного раза в 5 лет в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
Переаттестации сотрудников по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, технического диагностирования газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должна предшествовать их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых руководителями образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Информация об изменениях:
 Пункт 94 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
94. Перед допуском к осуществлению самостоятельной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на объекте аттестованный сотрудник специализированной организации, а также иной организации, осуществляющей работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должен пройти инструктаж по технике безопасности и стажировку на рабочем месте в соответствии с установленным соответствующей организацией регламентом.
Информация об изменениях:
 Пункт 95 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
95. Специализированные организации, организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны быть оснащены средствами контроля и измерений, контрольно-измерительным оборудованием, прошедшим метрологический контроль, сертифицированными материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, обеспечивающими возможность выполнения соответствующих работ (оказания соответствующих услуг). Все средства измерений (измерительные приборы, стандартные образцы и тому подобное), методики (методы) измерений должны быть соответственно калиброваны и аттестованы в установленном порядке.
Информация об изменениях:
 Пункт 96 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
96. Специализированные организации и привлекаемые ими иные организации для выполнения работ по ремонту внутриквартирного газового оборудования и (или) внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), не предусмотренных приложением к настоящим Правилам, а также организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны иметь программы технического обслуживания и проверки технического состояния используемого оборудования и средств испытаний, а также график поверки средств измерений, которые утверждаются техническим руководителем соответствующей организации.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 97 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
97. Организация, намеренная осуществлять деятельность по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, направляет в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 29 мая 2023 г. № 859
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к Правилам пользования газом в
части обеспечения безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по
газоснабжению

Минимальный перечень
услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме
С изменениями и дополнениями от:
 29 мая 2023 г., 29 ноября 2025 г.

1. Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств одним из следующих способов:
опрессовка;
приборный метод;
мыльная эмульсия;
пенообразующая смесь.
Принятие мер по устранению выявленной негерметичности.
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.
7. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности, трубопроводная арматура при наличии соответствующих требований изготовителя, системы контроля загазованности, автоматика безопасности, встроенная в конструкцию газоиспользующего оборудования).
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.
10. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
11. Оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования в целях выявления его неисправностей и определения возможности дальнейшей эксплуатации.
12. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).
13. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов).
14. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).
Информация об изменениях:
 Пункт 15 изменен с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
 См. предыдущую редакцию
15. Внешний осмотр редукционной головки, запорной и предохранительной арматуры при обслуживании индивидуальной резервуарной установки для снабжения сжиженным углеводородным газом.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 16 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
16. Контроль герметичности фланцевых и резьбовых соединений, газопроводов с целью выявления утечек газа пенообразующим или приборным методом при обслуживании индивидуальной резервуарной установки для снабжения сжиженным углеводородным газом.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 17 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
17. Проверка работоспособности редуктора, манометра, уровнемера, предохранительного пружинного клапана при обслуживании индивидуальной резервуарной установки для снабжения сжиженным углеводородным газом.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 18 с 1 марта 2026 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 2025 г. № 1967
18. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410)

1. В пункте 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168):
а) в абзаце первом слова "и газоснабжения" исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"В состав общего имущества включаются внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги.".
2. В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3635):
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 21 мая 2014 г. N АКПИ13-1053 подпункт "а" пункта 2 настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству
а) по тексту слова "договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении" в соответствующем падеже заменить словами "договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" в соответствующем падеже;
б) в пункте 3:
абзац шестой заменить текстом следующего содержания:
"внутридомовое газовое оборудование":
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги;
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и (или) примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);";
в абзаце девятом слова "либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы" исключить;
в) в абзаце четвертом пункта 4 слово "индивидуального" исключить;
г) в пункте 8:
в подпункте "а" слово "индивидуального" исключить;
подпункт "ж" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
д) в пункте 9:
в подпункте "д" слово "индивидуальных" исключить;
в подпункте "ж" слово "индивидуального" исключить;
подпункт "з" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
е) пункт 12 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
ж) в подпункте "а" пункта 13 и подпунктах "д" и "ж" пункта 15 слово "индивидуального" исключить;
з) подпункт "к" пункта 21 изложить в следующей редакции:
"к) обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования";
и) в подпункте "в" пункта 22 слово "полугодие" заменить словом "год";
к) пункт 29 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
л) в подпункте "г" пункта 33 слово "индивидуальных" исключить;
м) в подпункте "в" пункта 34 и подпункте "в" пункта 35 слово "индивидуального" исключить;
н) подпункт "д" пункта 45 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
о) в пункте 47:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;";
подпункт "в" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
п) в предложении втором пункта 48 и предложении втором пункта 49:
после слов "подключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
р) в пункте 51:
предложение первое дополнить словами ", или расходы, связанные с проведением работ по отключению внутриквартирного газового оборудования от внутридомового газового оборудования";
предложение второе:
после слов "отключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
предложение третье изложить в следующей редакции: "Договор признается расторгнутым со дня отключения внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети либо со дня отключения внутриквартирного газового оборудования от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, что подтверждается актом об отключении внутридомового или внутриквартирного газового оборудования соответственно от газораспределительной (присоединенной) сети или от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.";
с) пункт 57 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного".
3. В абзацах десятом и двадцать первом пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2012, № 23, ст. 3008; № 36, ст. 4908), слово "природный" исключить.